臺南市南安國小教室冷氣使用與維護管理辦法

103.09.03校務會議通過

一、目的：

(一)為提供優質學習環境並有效使用冷氣，提高教學效能，培養「節約能源」觀念，以達

到校園節能之目的，制訂本辦法。

二、各場所使用冷氣規範：

(一)三樓視聽教室冷氣設備：

１、三樓視聽教室空調供全校性活動使用為原則。

２、室內溫度未達攝氏三十度以上，請勿開冷氣，室溫太低有害健康。

３、活動人數必須達到50人以上且符合第2 點要求。

４、特殊活動使用請向總務處申請，核准後依規定使用。

５、視聽教室空調設備由總務處事務組指派專人保管、操作、維護。

６、辦理大型集會或及研習時，主辦處室依照當時情況使用空調，活動結束後主辦處

室要確保空調已全數關閉。

(二)三樓思達第圖書室冷氣設備：

１、圖書室冷氣設備專供閱讀課或學生閱讀圖書時使用。

２、室內溫度未達攝氏三十度以上，請勿開冷氣，室溫太低有害健康。

３、活動人數必須達到20人以上且符合第2 點要求。

４、特殊活動使用請向總務處申請，核准後依規定使用。

５、圖書室冷氣設備由教務處設備組負責保管維護。若有故障，依請修程序向總務處

事務組申請維修。

(三)電腦教室冷氣設備：(安粹樓、南耘樓)

１、電腦教室冷氣設備專供電腦課或員工研習時使用。

２、室內溫度未達攝氏三十度以上，請勿開冷氣，室溫太低有害健康。

３、活動人數必須達到20人以上且符合第2 點要求。

４、特殊活動使用請向總務處申請，核准後依規定使用。

５、電腦教室冷氣設備由教務處資訊組負責保管維護。若有故障，依請修程序向總務

處事務組申請維修。

(四)幼兒園冷氣設備：(海豚班及白兔班教室、活動室)

１、幼兒園冷氣設備專供幼兒園幼兒上課及午休時使用。

２、室內溫度未達攝氏三十度以上，請勿開冷氣，室溫太低有害健康。

３、活動人數必須達到20人以上且符合第2 點要求。

４、特殊活動使用請向總務處申請，核准後依規定使用。

５、幼兒園冷氣設備由幼兒園負責保管維護。若有故障，依請修程序向總務處事務組

申請維修。

(五)電腦機房冷氣設備：授權資訊組長處理之。

三、使用原則：

１、室內溫度超過30℃時，方可開啟冷氣機。

開冷氣時一律配合電風扇使用 ，可使室內冷氣分佈較為均勻，不需降低設定溫度

即可達到相同的舒適感，並可降低冷氣機電力消耗。。

２、陰天、下雨或室溫在30℃以下時以開電扇為主。

３、冷氣開放期間，應將門窗關妥，進出教室請隨手關門。

４、冷氣機溫度設定在26℃～28℃範圍內，請勿低於26度，否則會增加耗電、縮

短冷氣機使用壽命並應視當日戶外氣溫高低，適當調整冷氣溫度，避免室內戶

溫差過大。(因溫度設定每提高1℃，將可節省6％之電力消耗)。

５、使用冷氣機，以身體舒適為原則，若溫度設定過低，機器無法降至設定溫度會

導致壓縮機不停的運轉而影響其使用壽命。

６、配合健康習慣指導：前節甫上完體育課程或大量運動後，請先開電扇，換掉溼

衣服或等衣服較乾後並指導學生擦汗喝水後，再開冷氣。否則溫差相距過大，

會造成身體負擔容易生病、感冒。
　　７、應避免使用冷氣時機：若班級發生疑似群聚傳染疾病情形，應立即停止使用冷

氣並指導孩子良好衛生習慣。

８、若為最後離開之使用者，請務必將冷氣關掉再行離開。

四、維護管理原則：

１、冷氣機之操作及保管，設有冷氣設備之場所應由負責處室負責，如有故障請通

知總務處協助處理。

２、冷氣機遙控器應妥善保管，不使用時應放置於遙控器插座。

３、上課班級離開設有冷氣設備之教室前，若發現冷氣機未關閉電源，應將冷氣機

電源關閉。

４、冷氣過濾網須定期清洗，每週或每兩週(依使用頻率)應自行取下清洗、擦乾或

晾乾後(不可晒乾，否則會變形)，再裝妥歸位。

５、遙控器無法操作時，請先更換電池，若確實無法操作，再通知總務處派員處理。

五、本辦法經校務會議通過後實施，修正時亦同。